## Slide 1
质量
第六讲 质量与密度
1．定义：物体所含物质的多少。
2．性质：质量是物体的一个基本属性，它与物体的①_______、②_______、
③ ________________无关。
例：一盒食品，被宇航员从地球带到太空中，其质量④_______(选填“变化”
或“不变”)。
知识点1
状态
所处空间位置变化
不变
形状
Notes: 2021/2/24
1

## Slide 2
3．单位及其换算
4．测量工具
(1)实验室：托盘天平；
(2)生活中：台秤、案秤、电子秤等。
kg
mg

## Slide 3
常考质量估测
一个鸡蛋约50 g，一个苹果约150 g，一只鸡为2～3 kg，一个中学生约50 kg，一本九年级物理课本约200 g。

## Slide 4
5．天平的使用
(1)使用方法——“五步法”
A．放：将托盘天平放在①___________上。
B．调：将游码移至标尺②_______________；调节平衡螺母，使指针指
在③_____________。调节方法：左偏右调，右偏左调。
水平工作台
左端零刻度线处
分度盘的中央

## Slide 5
C．称：
a．先估后测：先估计物体质量，避免超过天平的称量范围而损坏天平。
b．左物右码：左盘放物体，右盘放砝码。
c．先大后小：根据所估测物体的质量，先放④_______，再依次放
⑤_______。
大砝码
小砝码

## Slide 6
d．游码调平衡：如果添加最小的砝码偏大，而取出这个最小的砝码又偏
小，这时应取出最小的砝码，调节⑥_______在标尺上的位置，直到指针
指在分度盘的中央刻度线处。测量时绝不允许通过调节平衡螺母来调节横
梁平衡。
D．记：被测物体的质量等于⑦___________与⑧_____________________
之和。
E．收：测量完毕，把被测物体取下，用镊子将砝码放回盒中，用镊子把游
码拨回标尺的⑨___________。
游码
砝码的质量
游码在标尺上的示数值
零刻度线处

## Slide 7
(2)注意事项
A．被测物体的质量不能⑩___________________。
B．左物右码，不能放反。
C．加减砝码时，必须用⑪_______夹取。
D．潮湿的物体和化学药品不能直接放在天平的托盘中。
超过天平的测量范围
镊子

## Slide 8
密度
1．定义：把某种物质的①_______与该物质的②_______之比叫作这种物
质的密度。用符号③____ 表示。
2．性质：密度是物质的一种①_______，密度与物质的质量、体积的大小
②_______，与物质的状态和温度③_______。
3．公式：_______。
质量
体积
ρ
特性
无关
有关

## Slide 9
4．单位及其换算：基本单位kg/m3，常用单位g/cm3。
1 g/cm3＝________kg/m3。
5．水的密度为① ______________，其物理意义是② ________________
_______________。
1×103
1.0×103 kg/m3
体积为1 m3水的质
量是1.0×103 kg

## Slide 10
量筒
1．量筒
(1)作用：测量①___________。
(2)使用和读数
认：测量前要认清量筒的②_____________。
放：放在水平桌面上。
读：读数时视线应与③_____________或④_____________在同一水平线上。
液体的体积
量程和分度值
凹液面的底部
凸液面的顶部

## Slide 11
2．体积单位间的换算：1 m3＝103 dm3＝①______cm3，1 L＝103 mL
＝②_________m3，1 mL＝③________cm3。
1×106
1×10－3
1

## Slide 12
密度与社会生活
1．密度与温度
(1)物质的密度受温度的影响：①_______受热膨胀明显，故气体的密度受
温度影响最大；②___________热胀冷缩不明显。
(2)水的反常膨胀：一般情况下，物质发生热胀冷缩时，温度越高，密度
越小；但有些物质有反常现象，如水在4 ℃时密度最大，水从4 ℃无论温
度升高或降低，密度都变小。
气体
固体和液体

## Slide 13
2．密度与物质鉴别
要知道一个物体是由什么物质组成的，只要测出物体的质量和体积，根据
公式ρ＝ 算出它的密度，再与密度表进行对照，就可判断出该物体是
由什么物质组成的。

## Slide 14
质量、密度的估测 (10年7考)
1．(2012·江西)请您正确填写单位：一个中学生的质量约为50_____。
命题点1
kg

## Slide 15
2．下列估测中，合理的在括号内用“√”表示，不合理的用“×”表示。
(1)(2020·江西11A题 0.75分)一个医用口罩的质量约为30 g。( )
(2)(2018·江西11B题 0.75分)一支考试用的新水笔的质量约为10 kg。( )
(3)(2017·江西11D 题0.75分)一个苹果的质量约为5 kg。( )
(4)(2016·江西11C题0.75分)小华同学估测自己身体的平均密度约为1.0×
103 kg/m3。( )
(5)(2011·江西14B题1分)某初中生的质量约为40 kg。( )
√
×
×
√
×

## Slide 16
天平、量筒的使用与读数 (10年7考)
3．(2019·江西)天平的工作原理是 _______________，如图所示，此时
指针静止在 _______(填天平的结构名称)的中线左侧，接下来的操作是
_____________________，使天平水平平衡。
杠杆的平衡条件
分度盘
增减砝码或移动游码

## Slide 17
4．(2020·江西)如图所示的量筒，其测量范围是_______mL，量筒中液体
的体积为_____mL。
0～100
65

## Slide 18
5．(2011·江西)为了测量物体的质量，小菲同学从实验室取来一架天平和一个标准砝码，如图所示，实验前她突发奇想：天平准确吗？请你帮助她设计验证天平是否准确的实验方案。
步骤一：将天平放在___________；
步骤二：_____________________________________________；
步骤三：_______________________________________________
水平桌面上
将游码移至零刻度线处，调节平衡螺母使天平平衡
取出两只相同的砝码，分别放在天平的左右两托盘中

## Slide 19
观察天平是否继续保持平衡，确认天平是否准确。

## Slide 20
6．(2017·江西)在练习使用量筒时，为了使测量结果更精确，应选用如
图(1)所示中的_____量筒，其量程是 _________。
乙
0～50 mL

## Slide 21
在练习天平测物体质量的实验中：
①取出天平，观察称量和感量；
②将天平(砝码)放在水平桌面上，如图(2)所示，接下来的操作是
_______________；
③调节天平平衡，并完成以下实验步骤：
取下橡胶垫圈
移动游码

## Slide 22
7．(2015·江西)如图甲、乙所示，是一架托盘天平及砝码盒，其量程是
_________；现将这架天平置于水平桌面上并调节好平衡螺母，在测量过
程中，天平横梁静止在如图甲所示的位置，此时天平的横梁是否处于平衡
状态？ ___________，紧接着下一步的操作_________________________。
0～200 g
是平衡状态
取下右盘中最小质量的砝码

## Slide 23
质量和密度的理解 (10年2考)
8．(2018·江西)寒冷的冬天，裸露在室外的自来水管爆裂，其原因是水
管中的水由液态变成固态时，_______减小，_______增大。
密度
体积

## Slide 24
9．(2014·江西)如图所示，装满水的玻璃瓶中的水结冰后会使玻璃瓶破
裂，由水变成冰的过程中质量_______，密度 _____。(均选填“变大”
“变小”或“不变”)
不变
变小

## Slide 25
密度的相关计算 (10年4考)
(1)常考题型：计算题。
(2)常规考法：
①单独考查密度公式的计算及应用。
②结合固体的压强一起考查。
③在知识综合题中作为一个过程量进行考查。

## Slide 26
(3)备考方法：
①明确ρ＝ 中的质量与密度为同一物体的质量和密度，不要盲目地将不对应的量代入公式中。
②计算时要注意单位的统一。

## Slide 27
(2012·江西改编)我省富“硒”的矿泉水资源非常丰富，如果要将其开发为瓶装矿泉水，且每瓶净装550 g。则：
(1)每个矿泉水瓶的容积至少要多少mL?
(2)若用该矿泉水瓶来装家庭常用的酱油，装满后至少能装多少mL的酱油？(ρ矿泉水＝1.0×103kg/m3，ρ酱油＝1.1×103kg/m3)
(3)若用该矿泉水瓶装满酒精，装满后酒精的净含量为多少kg？(ρ酒精＝0.8×103 kg/m3)
(4)用该矿泉水瓶装满某品牌食用油后，测得其质量为440 g(瓶子的质量忽略不计)，则该食用油的密度是多少？

## Slide 28
1．春天需要盐水育苗，需要盐水的密度是1.1×103 kg/m3，小明的爸爸配
置了150 mL盐水180 g，小明爸爸配制的盐水的密度为__________kg/m3。
应该向配好的盐水中加______g水才能符合要求。
1.2×103
150

## Slide 29
m­V图象的理解及相关计算 (10年1考)
(1)常考题型：选择题。
(2)常规考法：结合其他图象(G­m图象、U­I图象、s­t图象)考查m­V图象的理解。

## Slide 30
(3)备考方法：
图象 | 图象的解读
 | ①ρ甲＞ρ乙(体积相同时，甲的质量大；质量相同时，乙的体积大)。 ②要计算甲、乙的密度，找在甲、乙图象上任何一点对应的横纵坐标所对应的值，代入公式中计算即可

## Slide 31
(2020·黔东南州)如图所示是甲和乙两种物质的质量与体积关系
图象，下列说法正确的是( )

## Slide 32
A．甲物质的密度随体积增大而增大
B．当甲和乙两物质的质量相同时，乙物质的体积较大
C．甲、乙两种物质的密度之比是4∶1
D．体积为5 cm3 的乙物质，质量为10 g

## Slide 33
2．小红探究物体的质量和体积的关系时，画了如图所示的m­V图象，由图
象可知，密度较大的是_____，甲、乙两种物质的密度之比ρ甲∶ρ乙＝
_______。
甲
9∶4

## Slide 34
3．(2021·易错)在测量液体密度的实验中，小明利用天平和量杯测量出液体和量杯的总质量m及液体的体积V，得到几组数据并绘出如图所示的m­V图象，下列说法正确的是( )

## Slide 35
A．量杯质量为40 g
B．40 cm3的该液体质量为40 g
C．该液体密度为1.25 g/cm3
D．该液体密度为2 g/cm3