山西省2025年初中学业水平物理实验操作考试

仪器准备要求及说明

一、仪器准备总的要求

1.每个实验应有一套备用器材；

2.所有仪器应性能良好；

3.提前准备好维修工具；

4.耗材要足量；

5.提前准备好抹布或抽纸。

二、实验所需器材及准备说明

（一）电学实验（1-4题）器材及准备说明

1.所有电路元件及接线柱要确保性能良好，滑动变阻器的滑片与电阻丝接触良好；

2.电流表、电压表要提前调零；

3.每种规格的小灯泡要多备几个；

4.每半天考试更换一次合格电池。

（二）力学实验（8-12题）器材及准备说明

1.托盘天平的性能良好，游码能灵活移动；

2.弹簧测力计的准确性和灵活性要好，要提前调零；

3.钩码的挂钩性能良好；

4.杠杆的性能良好，能通过调节平衡螺母使杠杆在水平位置平衡；考试前应将细线环套在杠杆两端。

复习题1  探究串联电路中各处电流的关系

实验器材：

电池盒1个  干电池(1号)2节  电流表(0～0.6～3A)1个

小灯座2个  小灯泡(2.5V)1个  小灯泡(3.8V)1个  开关1个  导线6根

复习题2  探究串联电路中用电器两端的电压

与电源两端电压的关系

实验器材：

电池盒1个  干电池(1号)2节  电压表(0～3～15V)1个

开关1个  小灯泡(2.5V)1个  小灯泡(3.8V)1个  小灯座2个  导线7根

复习题3  伏安法测小灯泡正常发光时的电阻

实验器材：

电池盒1个  干电池(1号)3节  滑动变阻器(20Ω)1个

电流表(0～0.6～3A)1个  电压表(0～3～15V)1个  小灯泡(2.5V)1个

小灯座1个  开关1个  导线8根

复习题4  探究电磁铁的磁性强弱与电流大小的关系

实验器材：

电池盒1个  干电池(1号)3节  电流表(0～0.6～3A)1个

电磁铁1个  滑动变阻器(20Ω)1个  大头针1盒  开关1个  导线6根

复习题5  探究平面镜成像时像与物的关系

实验器材：

玻璃板1块  白纸(A4纸)1张  夹子2个  刻度尺1把

蜡烛模型(完全相同)2支  直角三角板1个

说明：

1.可以使用平面镜成像的配套器材；

2.刻度尺、直角三角板可二合一。

复习题6  探究凸透镜成像的规律

实验器材：

光具座(含光屏、焦距为10cm的凸透镜)1套  蜡烛1支

火柴1盒  烧杯(50mL)1个

说明：

1.凸透镜上贴上“f =10cm”的标签；

2.蜡烛的长度在10cm左右；

3.烧杯用于盛放用过的火柴。

复习题7  探究水在沸腾前后温度变化的特点

实验器材：

铁架台1个  石棉网(陶土网)1个  酒精灯1个  烧杯(50mL)2个

温度计1支  停表1个  水(温度接近90℃)  纸板(中心有孔)1块  火柴1盒

说明：

1.铁架台（即方座支架）；

2.温度计备用5支；

3.停表（或石英钟等）；

4.其中1个烧杯用于盛放用过的火柴；

5.提前准备好开水，放在保温瓶中。

复习题8  测量蜡块的密度

实验器材：

托盘天平(200g)１架  烧杯(100mL，内装适量的水)1个

量筒(100mL，分度值1mL)１个  细铁丝1根  待测蜡块1块

复习题9  测量物体运动的平均速度

实验器材：

小车1个  长木板1块  小木块1块  金属片1个

刻度尺(1m)1把  停表1个

复习题10 探究滑动摩擦力大小与压力大小的关系

实验器材：弹簧测力计(2.5N)1个  木块(带挂钩，约200g)1个   钩码(200g)1个

复习题11  探究浮力大小与物体排开液体体积的关系

实验器材：

弹簧测力计(2.5N)1个  烧杯(500mL，内装适量的水)1个

物块1个   细线1根

复习题12  探究杠杆的平衡条件

实验器材：

杠杆(带刻度）1个  支架(或铁架台)1个  细线环2个

钩码(50g×10个)1盒