【王牌物理】2025-2026学年九年级阶段性调研试题二十

第19章生活用电 培优卷 难度系数0.52

命题人 王兆敏

满分 70 分，时间 60 分钟

一、填空题(共6题；每空1分，共14分)

1．（3分）小明同学家中有一台电冰箱、一台洗衣机、六盏照明灯，它们是 　    （选填“串联”或“并联”连接的，如果多开一盏照明灯，那么干路上的电流大小将 　     　 （选填“变大”“不变”或“变小”；冰箱、洗衣机的金属外壳必须 　        　 。

2．（2分）使用测电笔的方法正确的图是 　   　  （选填“甲”或“乙”；在图丙所示的家庭电路，闭合开关，电灯亮，站在地面上的人用手接触电路中的裸线点 　   　  触电（选填“会”或“不会”。

T2T4

3．（2分）家庭电路中的触电事故都是因为人体直接或间接与　   　 线接触造成的；现有“，”的灯泡和电压恒为的电源，将他们组成串联电路时，要使灯泡能正常发光，则还需要在电路中串联一个阻值为　   　 的电阻。

4．（2分）试电笔的结构如图所示，在家庭电路中，使用试电笔来判断火线与零线时，手接触试电笔的 　     　 ，若氖管发光，被测导线是 　   　 线。

5．（2分）如图甲是家庭电路中常见的三孔插座，在安装时最上面的插孔应该是与 　     　 相连的，这样当带有三脚插头的用电器插入插座时，避免了漏电或触电事故的发生。

现在家庭电路中都装有以下两种保护装置：

漏电保护断路器（图乙）。

空气断路器（图丙）。

当发生如第一问的不安全情况时，保护装置 　   　 （填字母）将首先切断电源保护电器和人身安全。

T5    T6

6．（3分）如图所示，当开关闭合后，发现电灯不亮，用测电笔测试、、、各点，若氖管发光出现下列情况时，判断电路的可能故障：

（1）测电笔只在、点发光：　          　 ；

（2）测电笔只在点不发光：　             　 ；

（3）测电笔在、、、各点都发光：　          　 。

二、选择题(共8题；7-12为单选，13、14为双选，每题2分，共16分)

7．（2分）每个中学生都应该具备一些安全用电的基本常识，下列做法符合安全用电原则的是

．图1：插座上插有多个充电插头，长时间不用时也不拔出

．图2：充电线有破损，但只要不触碰破损处仍可继续使用

．图3：看电视时发现屏幕有些脏，立即用湿纸巾擦拭干净

．图4：使用测电笔辨别火线时，手指要与金属体笔尾接触

8．（2分）如图，关于安全用电，下列说法中正确的是

．电冰箱接入家庭电路中要安装接地线

．手紧握试电笔的金属杆，接触接火线的插孔，氖管才发光

．家庭电路中若安装了漏电保护器，无需再安装空气开关

．高压线断落后只要不碰触高压线，仍可以在高压输电的铁塔下玩耍

9．（2分）用带指示灯的开关控制阳台电灯，闭合开关，两灯都亮；断开开关，两灯都灭。使用时发现：指示灯因断路不亮，电灯照常发亮。下列设计与其符合的是(  )

．．．	．

10．（2分）为了安全用电，在家庭电路设计安装中使用漏电保护器。漏电保护器是在用电器发生漏电或人体触电时实施保护的装置。家庭电路漏电时，通过火线和零线的电流不相等（如图中虚线框内、两点电流不相等），漏电保护器中有一特殊装置（在图中虚线框内未画出）检测到该差异后，会自动切断电源，起保护作用。下图是模拟漏电的试验电路，由一只开关和电阻组成，闭合开关能模拟漏电情形的连接电路是(     )

．	．	．．

11．（2分）关于家庭电路和安全用电，下列说法正确的是(    )

．图甲的连接方式符合安全用电的原则

．图乙的方式使用螺丝刀试电笔接触火线，氖管不会发光

．图丙空气开关跳闸，一定是家庭电路出现短路造成的

．图丁接在该电能表上的用电器同时工作时总功率不能超过

12．（2分）如图所示是家庭电路的一部分，电工师傅按下面的顺序进行检测：①只闭合，灯亮；②断开，闭合，灯和都不亮；③闭合、用试电笔测、、、四个接线点，试电笔只在点不发光。若电路中只有一处故障，故障可能是(   )

．灯短路	．灯所在支路断路

．、两点间断路	．点左侧的零线断路

T12

13．（双选）（2分）某家庭电路的连接如图所示，下列说法正确的是(    )

．若正确使用测电笔测量、两点，只有点会使测电笔氖管发光

．空气开关只能安装在点处

．点所在的导线与大地相连

．和是串联的

T13T14

14．（双选）（2分）如图所示为某家庭卫生间电路电灯和电热器都在正常工作。在三孔插座上刚插上洗衣机（开关未闭合）的插头时，所有用电器都停止工作，拔出洗衣机的插头后，用测电笔测试三孔插座的左右两孔，氖管都发光，发现有一根熔丝熔断了，下列分析合理的是(    )

．若将灯泡改接到零线的熔丝的位置，小灯泡能正常发光

．断开、，再用测电笔检测三孔插座的左右两孔，氖管都发光

．只断开，再用测电笔检测开关的两个接线柱，氖管都发光

．若再取用一个相同的灯泡接到零线的熔丝的位置，开关断开后，两灯泡均不能正常发光

三、作图题(共2题；每题2分，共4分)

15．（2分）有一种带开关的三孔插座，开关闭合时，插孔才能够提供工作电压，请在图中将这种插座的电路连接完整，并符合安全用电原则。

T15        T16

16．（2分）请将图中元件连成符合安全用电原则的照明电路。

四、实验探究题(共3题；每空1分，共17分)

17．（5分）分析如图两幅图片。

（1）图甲中，触电的原因是人体靠近　     　 带电体产生电弧，与大地连通形成通路，造成触电。

（2）图乙中，触电的原因是站在大地上的人体接触火线，通过　     　 使得　     　 和大地连通形成通路，造成触电。

（3）根据图示，可知常见触电的实质是人体直接或间接与　 　   连通，并通过大地或零线形成通路。总结出防止触电的措施是避免接触　    　 或靠近高压线。

18．（7分）电给人类带来了极大的方便，了解用电基本常识对我们每个入都很重要。根据下图回答问题：

（1）我国家庭电路的电压是　     ；对于人体，一般情况下　     以下的电压才是安全的。安全用电原则是不靠近　          ，不接触　        　 。

（2）图甲是家庭电路局部示意图。电工用一只额定电压为的灯泡（检验灯泡）取代保险丝，以检测各支路有无短路。断开开关，闭合开关，若灯泡所在支路正常，则此时灯泡的发光情况为　       　 。（选填“正常发光”、“发光偏暗”或“不发光”

（3）测电笔的正确使用方法是图乙中的　   　 （填数字）。

（4）如图丙所示，电路中画“”处表示断路之处，开关闭合后，用测电笔测试电路中、、三点，测电笔氖管会发光的点是　        　 。

19．（6分）（1）如图甲所示，测电笔可以用来辨别火线和零线，那么测电笔 　   　 （填“能”或“不能”用来检查电气设备的外壳是否带电：

（2）如图乙所示，洗衣机、电冰箱等用电器的电源插头是三脚插头，则三脚插头标着的导线是和用电器的 　     　 相连的。

（3）图丙①是起保险作用的空气开关，它用于防止由于短路或 　      而使家庭电路中电流过大导致的危险；图丙②是漏电保护器，它 　  　 （填“能”或“不能”防止站在绝缘凳上的人同时接触火线和零线（双线触点）而引起的触电。

（4）图丁是常用的接线板，接线板上的开关闭合时，接线板上的指示灯会发光，插座同时提供电压。若指示灯损坏，开关闭合时插孔也能提供电压，则指示灯与插孔的连接方式为 　     　 。请在图戊中画出开关、指示灯和插座的连接方式。

五．计算题（共2小题，满分18分）

20．（9分）如图所示是某品牌新型电热水壶及其铭牌，用这只电热水壶装满的水，电热水壶正常工作时在1标准大气压下将水烧开需要。已知水的密度，水的比热容。

电热水壶铭牌 型号 额定电压 额定功率 容量

（1）该电热水壶应该使用两孔插座还是三孔插座？为什么？

（2）该电热水壶的电阻丝的阻值是多大？

（3）把电热水壶中的水烧开，水需要吸收多少热量？

（4）计算该电热水壶的热效率。

21．（9分）如图为一款利用高温水蒸气熨烫衣服的挂烫机，它的正常工作电压为，水箱最多装水，加热功率有大小两个挡位。设计师最初设计的内部电路有甲、乙两种接法，其中电热丝、

（1）使用挂烫机时，要插入三孔插座，是为了将金属外壳与　     　 相连。

（2）已知熔断器里的保险丝允许通过的最大电流为，请通过计算说明设计师应该选择哪个电路。

（3）按照所选的电路分别计算这款挂烫机两个挡位的额定功率。

【王牌物理】2025-2026学年九年级阶段性调研试题二十

第19章生活用电 培优卷 难度系数0.52

参考答案与试题解析

1．【答案】并联；变大；接地

2．【答案】甲；会。

3．【答案】火；6。

4．【答案】故答案为：笔尾；火。

5．【答案】地线；。

6．【答案】（1）灯泡断路；（2）、间断路；（3）进户的零线断了

7．【答案】 8．【答案】 9．【答案】 10．【答案】 11．【答案】

12．【答案】 13．【答案】  14．【答案】

15．【答案】16．【答案】

17．【答案】（1）高压；（2）人体；火线；（3）火线；火线。

18．【答案】（1）220；36；高压带电体；低压带电体

（2）发光偏暗  （3）②  （4）、、

19．【答案】（1）能；（2）外壳；（3）用电器总功率过大；不能；（4）并联；

20．【答案】（1）该电热水壶应该使用三孔插座，这是因为当其外壳漏电时，能防止发生触电事故；

（2）该电热水壶的电阻丝的阻值是；

（3）把电热水壶中的水烧开，水需要吸收的热量为；

（4）计算该电热水壶的热效率为。

【解答】解：（1）该电热水壶应该使用三孔插座，这是因为当其外壳漏电时，能防止发生触电事故；

（2）由可知，该电热水壶的电阻丝的阻值：；

（3）水壶装满水时水的体积，

由可得，水的质量：，

在1标准大气压下水的沸点为，

则水需要吸收的热量：；

（4）电热水壶正常工作时将水烧开需要消耗的电能：，

则该电热水壶的热效率：。

答：（1）该电热水壶应该使用三孔插座，这是因为当其外壳漏电时，能防止发生触电事故；

（2）该电热水壶的电阻丝的阻值是；

（3）把电热水壶中的水烧开，水需要吸收的热量为；

（4）计算该电热水壶的热效率为。

21．【答案】（1）地线；

（2）通过计算可知设计师应该选择甲电路；

（3）该挂烫机的两个挡位的额定功率分别是和。

【解答】解：（1）电加热器属于金属外壳用电器，插入三孔插座，是为了将金属外壳与地线相连，这样即使金属外壳带电，电流会通过地线导入大地，防止造成触电事故的发生；

（2）如果选择甲电路，当开关旋至1、2之间时，电路为的简单电路，此时的电路中的电流最大，

则电路中的最大电流：

；

如果选择乙电路，当开关旋至1、2之间时，、并联，此时电路中电流最大，

因并联电路中各支路两端的电压相等，且干路电流等于各支路电流之和，

所以，电路中的最大电流：

；

因熔断器里的保险丝允许通过的最大电流为，

所以，设计师应该选择甲电路；

（3）甲挂烫机大功率挡工作时，电路中电流为，此时的功率：

；

挂烫机小功率挡工作时，、串联，

因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，

所以，此时的功率：

。

答：（1）地线；

（2）通过计算可知设计师应该选择甲电路；

（3）该挂烫机的两个挡位的额定功率分别是和。解析作权属所有，未经书面同意，